- Wielgie dnia , 20.06.2007r .

Urząd  Gminy Wielgie,  ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, tel.         0542897380, fax 054 2897795 zawiadamia , że w związku  z toczącym się postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na :” ROZBUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY WIELGIE ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELGIE” ogłoszonym w dniu 31.05.2007r w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 107 pod pozycją 31133 , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do zamawiającego wpłynęły pytania które brzmią:

Pytania :

1 Czy po stronie oferenta leży  zakup i instalacja agregatu prądotwórczego ? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych agregatu, natomiast jeśli nie to jaki zakres robót i dostaw obejmuje punkt 188 d. 9 Przedmiaru ?

2.   Czy   po   stronie   oferenta    leży   wykonanie   modernizacji    instalacji   oświetlenia zewnętrznego terenu ?

3.   Czy oferent dostarcza jakiś sprzęt BHP w branży elektrycznej ? Jeśli tak, to prosimy o szczegółową specyfikację związaną z tym tematem.

4.   Czy po stronie oferenta leży montaż zawartych na  rysunkach rozdzielnic RTl i RT2 skrzynek pośredniczących z wyłącznikami do napędów ? Zagadnienie to nie zostało ujęte w Przedmiarze.

5.   Czy po stronie oferenta leży wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej ?

6.   Inwestor dysponuje albumem  kabli z podaniem ich długości - ujęte w pkt. 152 d. 9 525m nie uwzględnia ich asortymentu wykazanego w Albumie Kabli a brak rozmieszczania wszystkich    odbiorników    na    planach,    skali    na    rysunkach    i    rozmiarów arkusza uniemożliwia ich weryfikację, Prosimy o podanie szczegółowych długości kabli w poszczególnych asortymentach.

Prosimy o pilne zajęcie  stanowiska w powyższej sprawie.

Na podstawie art.38 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn zm. .) w związku z zapytaniem odnośnie ww przetargu poniżej wyjaśniam :

Odpowiedź :

Ad 1 .Tak  moc typ ANDORIA lub równoważny  40 kw stacjonarny  (dane te są zawarte w ST str 26

Ad.2 Tak,

Ad.3 Tak zgodnie z dokumentacją ,

Ad. 4. Tak zgodnie z dokumentacją ,

Ad.5  Tak wraz z inwentaryzacją powykonawczą ,

Ad. 6  w załączeniu  umieszczamy  do pobrania ze strony internetowej bip ugwielgie szczegółowy kosztorys w ATH i NORMIE,  Proszę  jednak przyjąć dane  zgodnie z dokumentacją , ponieważ  przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową ,  nie przewiduje się zwiększenia kontraktu w  związku z tym ,, że  czegoś nie ujęto w kosztorysie  zaleca się  więc wizję w terenie oraz   dokładne zbadanie przedmiotu   zamówienia w celu prawidłowej  wyceny do sporządzenia oferty   .

1.                                             Z poważaniem

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

2.

i