# Załącznik nr 2

Do umowy

# OCHRONA WÓD

Karta efektów ekologicznych

do umowy nr ______________________________________

osiągniętych na dzień _______________

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:

- w miejscowości - ______________________________________________________

- liczba mieszkańców objętych inwestycją - _____________________________

- rodzaj oczyszczalni –

- osadnik gnilny z drenażem rozsączającym – szt. ______

- filtr piaskowy                                              -  szt. ______

- osad czynny                                                -  szt. ______

- złoże biologiczne                                        -  szt. ______

- inne (wpisać typ)___________________  -  szt. ______

- łączna przepustowość projektowanych oczyszczalni ścieków:

Qdśr	- _____________________m3/dobę 
Qdmax 	- _____________________m3/dobę

RLM  - _____________________

- odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest: __________________________________

zlewnia: __________________________________

Zmniejszenie zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego :

| Lp | Wyszczególnienie | Ładunek w ściekach surowych | Ładunek w ściekach oczyszczonych | Zredukowany ładunek | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (wg projektu) |  |  |  |
| 1. | BZT5 [kgO2/dobę] |  |  |  | 20 % redukcji [mgO2/l] |
| 2. | zawiesiny ogólne [kg/dobę] |  |  |  | 50 % redukcji [mg/l] |

Zmniejszenie zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi lub urządzeń wodnych :

| Lp | Wyszczególnienie | Ładunek w ściekach surowych | Ładunek w ściekach oczyszczonych | Zredukowany ładunek | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (wg projektu) |  |  |  |
| 1. | BZT5 [kgO2/dobę] |  |  |  | 25 [mgO2/l] |
| 2. | CHZT [kgO2/dobę] |  |  |  | 125 [mgO2/l] |
| 3. | zawiesiny ogólne [kg/dobę] |  |  |  | 35 [mg/l] |
| 4. | azot ogólny [kgN/dobę] |  |  |  | 15 [mgN/l] |
| 5. | fosfor ogólny [kgP/dobę] |  |  |  | 2 [mgP/l] |

Uwaga : dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla azotu i fosforu ogólnego wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych.

Zmniejszenie zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód :

| Lp | Wyszczególnienie | Ładunek w ściekach surowych | Ładunek w ściekach oczyszczonych | Zredukowany ładunek | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (wg projektu) |  |  |  |
| - | BZT5 [kgO2/dobę] |  |  |  | 40 [mgO2/l] |
| - | CHZT [kgO2/dobę] |  |  |  | 150 [mgO2/l] |
| - | zawiesiny ogólne [kg/dobę] |  |  |  | 50 [mg/l] |
| - | azot ogólny [kgN/dobę] |  |  |  | 30 [mgN/l] |
| - | fosfor ogólny [kgP/dobę] |  |  |  | 5 mgP/l] |

#### Uwaga : dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla azotu i fosforu ogólnego wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych

Ogółem ilość osadów, która powstaje w wyniku oczyszczania ścieków _______________ kg/rok

Uwodnienie osadu surowego _______________ %

Sposób zagospodarowania osadów :_________________________

- ..................................................................

- (podpisy osób prawnie upoważnionych)