SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(oznaczona dalej w tekście w skrócie SIWZ, opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oznaczonej dalej w tekście w skrócie UPZP)

- Nazwa oraz adres zamawiającego – Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8,  87-603 Wielgie

NIP 893-000-30-95

- Tryb udzielenia zamówienia–Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie  wraz z wyposażeniem w zakresie określonym w budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymienionej w wykazie do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) oraz na  warunkach określonych w  umowie (stanowiącej załącznik nr 3  do SIWZ).

W ramach zamówienia należy wykonać zakres rzeczowy robót wymieniony w załączniku nr 1 i 1a do SIWZ.

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane – zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz pomocniczo  kosztorysem  obmiarowym, wyposażeniem budynku oraz zagospodarowania terenu  wraz z wyrównaniem i obsianiem go trawą wraz z nasadzeniem  (krzewów ozdobnych w ilości sztuk 5 o wysokości min. 0.70 cm )w miejscach gdzie nie przewiduje się utwardzenia .

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przedmiarów i uwzględnienia tego w ofercie w celu umożliwienia wykonania umowy zgodnie z celem , któremu ma służyć . Jeżeli w dokumentacji technicznej, ST lub kosztorysie znajdują się konkretne nazwy produktów , materiałów lub urządzeń to w tym przypadku dopisuje się po myślniku lub równoważne zgodne z PN.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - W związku z jak wyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę obejmującą cały zakres zamówienia.

- Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 - Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 UPZP.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - W związku z jak wyżej wykonawca nie może złożyć oferty przewidującej odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia -  15.10.2009 roku.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności :

- potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową  w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP.

  - Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt 8.1.

  - Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie nr 8 jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP – wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),

- Dokumenty stwierdzające, że wskazana przez wykonawcę osoba będąca pełnić funkcję kierownika budowy:

- posiada wymagane uprawnienia budowlane,

- jest członkiem izby inżynierów budownictwa,

  - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie  przynajmniej dwa zamówienia o wartości o wartości min 450 000,00 złotych  (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

  - Dowód wniesienia wadium  załączony do oferty .

  - Dokumenty, o których mowa w punkcie nr 9.1. muszą spełniać wymogi:

- Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9) (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie), 10) (z wyłączeniem formy gotówki w kasie –musi być przelew ), 11) powinny zostać złożone w formie oryginału.

- Zostać złożone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy) – dot. dokumentów niewymienionych w pkt 9.2. ppkt 1).

- Dokumenty wymienione w pkt 9.1. ppkt 1), 7), 9), powinny być sporządzone wg wzorów określonych przez Zamawiającego odpowiednio załącznikach do SIWZ.

- Dokumenty określone w pkt 9.1. ppkt 3) dotyczą: osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych, partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych – nie dotyczą zaś prokurentów.

  - Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9.1. lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy/wypisy lub kserokopie) i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego  zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 4), 5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. ppkt 2), 3), 4), 5), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i jeżeli w określonym terminie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego  zgodnie z art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złoży brakujących lub zawierających błędy dokumentów  spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Wszelka korespondencja (oświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje) pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie przekazywana wyłącznie w formie pisemnej.

  - Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, pod warunkiem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdzi pismem przekazywaną elektronicznie korespondencję.

  - Zamawiający i wykonawca mogą porozumiewać się faksem, pod warunkiem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdzi pismem przekazywaną faksem korespondencję.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz w BIP bez ujawniania źródła zapytania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

p. Maria Kulig – tel. (0-54) 289-73-80, wew. 37,  fax: (0-54) 289-77-95

- Wymagania dotyczące wadium

  - Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie 7.000zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

  - Wadium należy wnieść do dnia 31.03.2009 r do godz.10.00.

  - Wadium może zostać wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP.

  - Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić: na konto Urzędu Gminy Wielgie, tj.33 9550 0003 2005 0030 0054 0002 do godz. 10.00 musi być gotówka na koncie Zamawiającego ,

z adnotacją: „WADIUM – Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie

Inne kwestie dotyczące zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego reguluje art. 46 UPZP.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30  dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Okres związania z ofertą kończy się wraz z podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, w treści odpowiadającej załączonym do SIWZ:

a)  formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) ,

b)  podziale ceny na składniki (stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ).

  - Oferta musi być podpisana przez wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji wykonawcy).

  - Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty (wymienione w pkt 9) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wszystkie wypełnione strony oferty oraz wypełnione strony dokumentów, o których mowa w pkt 14.4. muszą zostać ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na: Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, oznaczona nazwą zamówienia: Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie

- na kopercie wewnętrznej oprócz informacji j. w. musi znajdować się nazwa i adres wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 1(parter Kasa UG Wielgie)

- Termin składania ofert: do dnia 31.03.2009r do godz. 10.00

- Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój  nr 19

- Termin otwarcia ofert: 31.03.2009 r. o godz. 10.15

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:

    - wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji technicznej i,SIWZ i Specyfikacji Technicznej dot. pkt 3;

    - układ podany w podziale ceny na składniki oraz formularzu oferty - suma kwot wynikających z podziału ceny na składniki powinna odpowiadać cenie przedstawionej w formularzu oferty;

    - obliczenie wartości poszczególnych pozycji podziału ceny na składniki i końcowej ceny, dokonane z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku);

    - cykl realizacji przedsięwzięcia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług; produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia, tj. ryczałtu.

    - ryczałtową formę wynagrodzenia: (art.632K.c.) – polegającego na ustaleniu kwoty całkowitej, stanowiącej sumaryczny ekwiwalent za wykonanie zamówienia.

    - dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2000r.- Dz.U. Nr 106, poz.1126 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie (rozporządzeń) oraz innych regulujących przedmiotową problematykę,

    - wykonanie zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

  - Z przyjętej ryczałtowej formy wynagrodzenia i z art. 140 i 144 UPZP wynika zakaz zmiany umowy, w stosunku do treści oferty ,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac .za wyjątkiem sytuacji określonej w  art. 632 paragraf 2 K.C.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .Wykonawca w takim przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

  - Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT. Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie może być zakwalifikowane jako omyłka rachunkowa bowiem jest to błąd w obliczeniu ceny - wykonawca ma obowiązek doliczenia do ceny oferty podatku VAT, gdyż wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą - Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w pieniądzu polskim.

- Zasady oceny ofert

18.1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Wszystkie oferty odpowiadające warunkom formalnym określonym w niniejszej SIWZ będą oceniane według następujących kryteriów:

- Cena oferty – 100 %

Opis sposobu oceny kryterium ceny oferty:

najniższa cena złożonej ważnej oferty

cena badanej oferty                                  X 100%

18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta zostanie uznana za  najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, po upływie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku postępowania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Starowiejskiej 8 w Wielgiem w celu podpisania umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w formularzu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI UPZP.

  - Osoby, które wykonywały czynności związane z przygotowaniem postępowania:

  - Osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego – Wójt  Gminy Wielgie – mgr Tadeusz Wiewiórski .

  - Komisja przetargowa – Jan Wadoń, Krzysztof Głowinski, Maria Kulig ,Agnieszka Beńkowska.

  - Autor dokumentacji projektowej – Jerzy Chmielewski

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ograniczenia jego zakresu w przypadku braku czy też ograniczenia środków finansowych. W tym przypadku koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.

|  | Zatwierdził: ............... 2009r. .......................... (data) ( podpis) |
| --- | --- |

Załączniki do SIWZ:

- Obmiar robót oraz dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru

- Projekt umowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków

- Wykaz osób i podmiotów

- Wykaz wykonanych zamówień

- Formularz oferty

7a. Podział ceny na składniki

Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne

1. Projekt budowlano-wykonawczy.

2. Zawarte w projekcie:

a)   warunki i uzgodnienia instytucji uzgadniających

b)   zalecenia i uwagi projektanta dot. wymienionych PN i BN wykonania i odbioru robót.

3. Instrukcję montażu producentów wbudowanych materiałów oraz zamontowanych sprzętów.

4. Warunki i procedury wykonania i odbioru wg postanowień określonych w umowie i Prawie Budowlanym.Warunki odbioru technicznego dbiór techniczny robót nastąpi po zakończeniu zadania  stanowiącymi techniczną i funkcjonalną całość zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zawartą umową.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla przetargu nieograniczonego lokalnego

na realizację inwestycji – zadania:

Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie

- Rozbiórka istniejącej remizy strażackiej w Płonczynie gm. Wielgie  z poddaszem nieużytkowym działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45110000-1

  - powierzchnia zabudowy		147,00 m2

  - powierzchnia użytkowa		129,10 m2

  - kubatura				661,50 m3

  - budynek gospodarczy,  pow. zabud. 13,80 m2

- Budynek podstawowy Centrum Kulturalno – Oświatowo Rekreacyjne Płonczyn gm. Wielgie  działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45210000-2

powierzchnia zabudowy		206,72 m2

powierzchnia użytkowa		153,61 m2

kubatura				830,13 m3

- Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej + przydomowa oczyszczalnia ścieków EKOCENT 2.200  działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45330000-9 ze studzienkami WAVIN, studzienkami osadowo – przepływowymi oraz osadzeniem zbiorników oczyszczalni do V- 5m3 wg. zakupu w tym przyłącza rura PCV ø 110 L 48,0 mb, PCV ø  160 L – 12,0 mb (przyłącze wody istniejące)

- Wykonanie drogi wewnętrznej z placem utwardzonym  działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45210000-2 + kod CPV 45233200-1 na podbudowie z betonu + kostka szara polbruk grubości 8 cm = 427,50 m2  w tym obrzeża betonowe 30 x 8 cm = 93,0 mb.

- Wykonanie śmietnika na płycie betonowej 6,0  m2  ze ściankami i zadaszeniem działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45210000-2

- Demontaż i montaż syreny alarmowej 1 kpl – różne elementy metalowe  działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45233200-1

- Przebudowa przyłącza napowietrznego przedlicznikowego wraz z tablicą rozdzielczą L=20,0 mb a 1 kpl tablicy  działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 45310000-3

- Precyzyjne określenie oraz charakterystyka każdej roboty i wstępny harmonogram realizacji przedsięwzięcia

– Nazwa przedsięwzięcia

Budynek podstawowy Centrum Kulturalno – Oświatowo Rekreacyjne Płonczyn gm. Wielgie  działka Nr .96/3, 96/4, 96/6, 96/7  wraz z instalacjami branżowymi zewnętrzną infrastrukturą techniczna oraz rozbiórką istniejącej remizy strażackiej.

- Lokalizacja

Miejscowość Płonczyn 87-603 Wielgie, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, kraj Polska.

- Zakres

Zakres robót obejmuje roboty budowlano – montażowe, instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne elektryczne, wod. – kan., c.o., c.w - elektryczne., drogę wewnętrzną, plac utwardzony małą architekturę (śmietnik), rozbiórkę istniejącego budynku remizy strażackiej.

Przedmiotem zastosowania specyfikacji technicznej jest dokumentem stosowanym do przetargu i zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wraz z jej realizacją i rozliczaniu robót w obiektach budowlanych, kubaturowych obejmujących całokształt robót podstawowych wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty podstawowe i towarzyszące należy rozpatrywać wraz z opracowaną dokumentacją projektowo – techniczną dla poszczególnych zadań i ich zakresów, kosztorysami nakładczymi, ofertowymi (ślepe), opracowanych na podstawie przedmiaru robót, kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej w oparciu o KNR-y, KNNR-y, KSNR-y. W tym przypadku oferent – przyszły wykonawca robót ma prawo zastosowania metody uproszczonej lub wyceny poszczególnego elementu z ujęciem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, zabezpieczenia budowy przed kradzieżą, zabezpieczenie budowy pod względem OC, przygotowaniem placu budowy, uwzględnienie robót tymczasowych i towarzyszących, zabezpieczenie interesu osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, ogrodzenia itp.

- Podział na:

  - wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego budynku remizy strażackiej

  - wykonanie robót budowlano – montażowych – budynku CKOR, z przygotowaniem terenu pod budowę;

  - Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej + przydomowa oczyszczalnia ścieków EKOCENT 2200   ze studzienkami WAVIN, studzienkami osadowo – przepływowymi oraz osadzeniem zbiorników oczyszczalni do V- 5m3 wg. zakupu w tym przyłącza rura PCV ø 110 L 48,0 mb, PCV ø  160 L – 12,0 mb (przyłącze wody istniejące)

  - Wykonanie drogi wewnętrznej z placem utwardzonym   na podbudowie z betonu + kostka szara polbruk grubości 8 cm = 427,50 m2  w tym obrzeża betonowe 30 x 8 cm = 93,0 mb.

  - Wykonanie śmietnika na płycie betonowej 6,0  m2  ze ściankami i zadaszeniem

  - Demontaż i montaż syreny alarmowej 1 kpl – różne elementy metalowe

  - Przebudowa przyłącza napowietrznego przedlicznikowego wraz z tablicą rozdzielczą L=20,0 mb a 1 kpl tablicy

  - wykonanie instalacji odgromowej, budynek CKOR

  - wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej, budynek CKOR;

  - wykonanie wewnętrznej instalacji wod. – kan. i c.w., budynek CKOR;

  - wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. - elektryczna, budynek CKOR;

  - roboty wykończeniowe budynku CKOR.

- Program użytkowy

  - wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego budynku remizy strażackiej, powierzchnia zabudowy 147,00 m2, powierzchnia użytkowa 129,10 m2, kubatura 661,50 m3

  - wykonanie robót budowlano – montażowych budynek CKOR, powierzchnia zabudowy – 206,72 m2, powierzchnia użytkowa – 153,61 m2, kubatura – 830,13 m3,

  - wykonanie drogi wewnętrznej z placem – 427,50 m2,  opaski, małej architektury (śmietnik);

  - inwentaryzacja powykonawcza kpl. dotyczy zewnętrznej instalacji przyłączy, kanalizacyjnej z oczyszczalnią przydomową, studzienek, posadowienia do rzędnej terenu budynku CKOR, drogi wewnętrznej z placem,  śmietnika, wieżą syreny.

Podział zakresu robót na: roboty rozbiórkowe, wykonanie robót na budynek CKOR wraz z instalacjami wewnętrznymi, branżowymi oraz infrastrukturą techniczną uzależniony jest od posiadanych środków Gminy Wielgie. W pierwszym etapie należy wykonać zakres robót rozbiórkowych, zanikających, tj. wytyczenie budynku z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, roboty ziemne wraz z przełożeniem napowietrznej linii energetycznej

Kolejność wykonania robót:

- roboty rozbiórkowe istniejącej remizy strażackiej i wywózką gruzu, materiału bez względu na ich rodzaj na wskazane miejsce przez Inwestora;

- ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, izolacje pionowe i poziome kolejno dla budynku CKOR:

- następnie należy przystąpić do wykonania robót kubaturowych – ściany konstrukcyjne zewnętrzne, wewnętrzne z wyprowadzeniem przewodów kominowo – wentylacyjnych, wieńce, nadproża, szczeliny dylatacyjne;

- wykonanie stropu drewnianego, belkowego z izolacją wełną mineralną, paroizolacją z folii, podsufitki z płyt kartonowo – gipsowych z podświetleniem, dachu o konstrukcji drewnianej krytego  blachodachówką – folią paraizolacyjną zakończone obróbkami blacharskimi, rynnami dachowymi i spustowymi;

- wykonanie podziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z usytuowaniem wypustu w celu podłączenia odpływów instalacji kanalizacyjnej do połączenia z oczyszczalnią ścieków, studzienek wraz z robotami towarzyszącymi tj. wykopy, inwentaryzacja robót zanikających, zasypanie wykopów;

- wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych, podposadzkowych, ociepleniowych wraz z wykonywaniem ścianek działowych (przegród) z betonu komórkowego i ścianek z rygipsu;

- wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych kat. III, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia budynku CKOR styropianem                        EPS 100-038 gr. 10 cm, metoda lekka - mokra z nałożeniem tynku mineralnego (kornik) Firmy Atlas koloru piaskowego + malowany cokół;

- wykonanie instalacji odgromowej;

- montaż urządzeń sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, baterie,

- montaż grzejników elektrycznych, ciepła woda użytkowa z podgrzewaczy wody , wykonanie prób na zimno i na gorąco  c.w., przy czym należy wykonać próby szczelności przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych;

- wykonanie badania drożności przewodów kominowo – wentylacyjnych;

- roboty wykończeniowe w tym malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi a w  sanitariatach i kuchni okładziny ścienne z płytek ceramicznych na wys. 2,0 m;

- montaż osprzętu elektrycznego: wyłączniki, gniazdka, oświetlenie wg dokumentacji;

- wykonanie śmietnika;

- wykonanie drogi wewnętrznej na podbudowie betonowej z wyłożeniem kostką POLBRUK szara gr. 8 cm, dojścia, plac na podsypce piaskowo - cementowej;

- ostatnim zakresem jest rozplantowanie ziemi urodzajnej odłożonej na odkład i z wykopów.

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (kosztorys nakładczy stanowiący załączniki do Specyfikacji Technicznej).

Prace geodezyjne wykonane będą przez wykonawcę robót z uprzednim ich wytyczeniem, a następnie zinwentaryzowane zgodności posadowienia budynku CKOR, głębokości przewodów infrastruktury technicznej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Szczegółowe zalecenia, co do sposobu wykonania uwzględnione są w części opisowej projektu podstawowego budowlanego oraz projektów branżowych (projekty techniczne są do wglądu w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Wielgie, ul Starowiejska 8, tel. 289 71 82).

- Planowane terminy realizacji przedsięwzięcia

Rozpoczęcie prac uzależnione jest od ogłoszenia przetargu wraz z ustalonym terminem. To samo dotyczy zakończenia prac.

- Serwis gwarancyjny i powykonawczy

Gwarancję na wykonane roboty i jej rękojmię ustala Inwestor w procesie przetargowym, a do jej wykonania przyjmuje oferent, a następnie wykonawca tychże robót.

- Określenie rodzaju umowy

Umowa na roboty winna zawierać cenę jednostkową, wartość robót netto, wartość robót brutto w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy, który powinien zawierać analizę indywidualną lub kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach, założenia wyjściowe do kosztorysowania, tabelę elementów scalonych, czynniki cenotwórcze do robocizny i sprzętu, materiały wg cen zakupu. (Dopuszcza się zastosowanie przez Oferenta wycenę scaloną wykonania poprzez zastosowanie średnioważonych cen materiałów z uwzględnieniem wyceny wolnorynkowej).

- Zasady spełnienia pochodzenia materiałów z zachowaniem konkurencji oraz wymogów i zasad

Każdy Oferent ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, co do zastosowania pochodzenia materiałów, urządzeń, na które winny być wystawione odpowiednie certyfikaty od producentów lub wytwórców potwierdzające pochodzenie materiałów. Istotą powyższego jest, że w przypadku kontroli i na żądanie późniejszych audytów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty.

- Wykonawca musi przedłożyć stronie zamawiającej świadectwo pochodzenia materiałów przy składaniu  faktury

- Wizyta w terenie

Uczestnik przetargu jest zobowiązany do wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia, 
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie robót.

- Wymagania ogólne od wykonawcy robót a dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych oraz prowadzenia robót rozbiórkowych

- zakres robót obejmuje powierzchnię zabudowaną 147,00 m2. kolejność rozpoczęcia robót należy rozpocząć od połaci więźby dachowej z uprzednim podstemplowaniem zagrożonego stropu w części południowo- wschodniej. Po rozbiórce pokrycia dachu należy przystąpić do rozbiórki konstrukcji drewnianej całej więźby dachowej rozpoczynając od krokwi.

Wokół budynku należy ustawić rusztowania z wykonaniem pomostów i poręczy zabezpieczających przed upadkiem.

Kolejnym etapem będzie rozbiórka kominów ponad stropem parteru;

- elementy drewniane składować w wyznaczonym miejscu w odległości 10,0 mb od budynku;

- materiały budowlane jak cegła, kamień składować 6,0 mb od budynku;

- gruz, polepę, glinę zsypywać, następnie wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora;

- przed rozbiórką stropu belkowego usunąć podsufitkę z desek, trzciny, tynki;

- przystąpić do rozbiórki polepy międzybelkowej a następnie dokonać rozbiórki belek stropu;

- następnie kolejno wykonać rozbiórkę ścian drewnianych zewnętrznych oraz usunąć na bieżąco ocieplenie międzybelkowe z sieczki i gliny;

- następna czynność to rozbiórka dobudówek i budynku gospodarczego murowanego;

- podczas rozbiórki ścian zewnętrznych zdemontować skrzydła okienne, drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne;

- kolejnym etapem jest rozbiórka wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz kominów rzędnej podłogi parteru;

- po usunięciu gruzu, cegieł, polepy dokonać rozbiórki podłóg, legarów, a następnie przystąpić do rozbiórki fundamentów z kamienia polnego i cegieł. W miejscu rozbiórki fundamentów dokonać uzupełnienia gruntu piaskiem przez zagęszczenie;

- cały teren oczyścić z gruzu, polepy itp., a spryzmowane cegły, kamienie i elementy drewniane wywieźć na wskazane miejsce;

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren należy wygrodzić wokół budynku siatką lub elementami pełnymi na wysokość 1,80 m i  w odległości 4,0m po stronie wschodniej przy granicy po stronie tylnej w odległości 6,0m po stronie zachodniej – szczytowej 6,0m po stronie frontowej w odległości 12,0m. Bramę wjazdową usytuować od strony frontowej – szer. 4,0m;

- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi następująco:

- „UWAGA: roboty rozbiórkowe, osobom nieuprawnionym wstęp wzbroniony”;

- „UWAGA: roboty rozbiórkowe – prace na wysokości – wstęp wzbroniony”;

- „UWAGA: przejścia nie ma” (tablica od strony granicy);

- „UWAGA: zakaz wjazdu pojazdów nie związanych z robotami rozbiórkowymi”;

- „UWAGA: roboty na rusztowaniu – wstęp wzbroniony”;

- Ponadto:

- pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe winni posiadać kaski ochronne, pasy bezpieczeństwa, rękawice ochronne itp.;

- firma wykonująca roboty rozbiórkowe zobowiązana jest do zachowania i przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., a podczas rozbiórki elementów drewnianych wprowadza się zakaz palenia, rozpalania ognisk itp. przy tym należy dodatkowo ustawić gaśnice pianowe oraz potrzebny sprzęt p. poż., jak łopaty, bosaki, topory, piasek, beczki z wodą i wiadra;

- zobowiązuje się Firmę wraz z Inwestorem do dokonania uzgodnienia z Zakładem Energetycznym Placówka w Dobrzyniu n W. wyłączenia prądu w budynku z chwilą przystąpienia do rozbiórki;

- całość robót rozbiórkowych wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

- zgodnie z opisanym zakresem robót w pkt. 1 wykonanie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej należy wykonywać zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami i w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa i mienia;

- budowę prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności;

- teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;

- prowadzić dziennik budowy, umieścić na budowie tablicę informacyjną wraz z danymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, normami i przepisami prawa budowlanego, oraz przepisami BHP i P.poż.;

- prowadzić książkę przedmiarów celem potwierdzenia wykonywanych robót przez Inspektora Nadzoru;

- kompletować certyfikaty, świadectwa jakości na wbudowane i zastosowane materiały budowlane;

- w czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek spełniania wymogów ochrony środowiska naturalnego, ochronę przeciwpożarową, ochronę własności publicznej i prywatnej;

- winien zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy podległych pracowników z zabezpieczeniem pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, używania sprawnego sprzętu, odzieży ochronnej itp.;

- Wykonawca odpowiada za dostarczone i wbudowane materiały budowlane do wykonania poszczególnych zakresów robót, a ich składowania muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;

- program zapewnienia jakości:

- organizacja wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót;

- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

- certyfikaty i deklaracje:

- użyte materiały, wyroby muszą posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa, zgodności z kryteriami technicznymi określonymi wg PN, aprobat technicznych (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź urządzeń dla których nie ustanowiono normy, właściwych przepisów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. 99/98). Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości oraz jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalności ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub europejskiego obszaru gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;

- certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodności producenta;

- atest techniczny lub oceny higienicznej wyrobów;

- klasyfikacja ogniowa wyrobów;

- świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu;

- dokumenty budowy:

- dziennik budowy z dokonywanymi czytelnymi zapisami trwałą techniką na bieżąco w porządku chronologicznym;

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości;

- włączenie harmonogramu robót do dokumentacji budowy;

- terminy rozpoczęcia zakończenia poszczególnych elementów robót;

- przebieg robót, trudności, przeszkody, przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz zalecenia projektanta;

- zgłoszenia i daty robót zanikających, ulegających zakryciu i ostatecznego odbioru;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych przed i w trakcie wykonywania robót;

- książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót wraz z ich obmiarem;

- pozostałe dokumenty:

- pozwolenie na budowę;

- protokół przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi;

- protokoły odbioru robót;

- protokoły z narad i ustaleń;

- operaty geodezyjne + plan BIOZ;

- w/w dokumenty należy przechowywać na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym i przedkładać Inspektorowi Nadzoru, zamawiającemu i jednostkom upoważnionym do kontroli budowy;

- odbiorowi robót podlegają:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu;

- roboty częściowe, ostateczne, pogwarancyjne;

- odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej lub zastosowanych zamiennych materiałów budowlanych i będzie miała znaczny wpływ na eksploatację obiektu (uwzględnienie tolerancji) komisja ma prawo do pomniejszenia wartości wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie pomiarów jakości wbudowanych materiałów, przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną;

- obowiązująca dokumentacja odbiorowa:

- dokumentacja powykonawcza budowy, naniesione zmiany, pomiary geodezyjne, dziennik budowy i książka obmiarów, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, branżowe protokóły odbioru i badań, inwentaryzacja powykonawcza obiektów sieci i uzbrojenia terenu, protokóły kominiarskie, protokóły badań. W przypadku robót poprawkowych komisja wyznaczy termin wykonania robót. W odbiorze pogwarancyjnym uwzględniać się będzie wykonanie robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi, a tenże odbiór będzie dokonany z uwzględnieniem jak przeprowadzenie odbioru ostatecznego;

- zapis w punkcie 15 jest w obowiązkach Wykonawcy i nie ma wpływu na wynagrodzenie zasadnicze;

- przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80/2003, z późniejszymi zmianami);

- ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst wprowadzony Ustawą z dnia 13.04.2007 r. (Dz.U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź.zm.)

......................................................

podpis Inwestora

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  Nr ............

W dniu ................... 2009r.  w Wielgiem  pomiędzy: Gminą Wielgie

, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, którą reprezentują:

-......................................................-........................................................

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a.....................................................................................................z siedzibą w .............................................. przy ul. ............................................, zarejestrowanym w ............................................................................, reprezentowanym przez:

- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pn.:  Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie  na warunkach określonych w:

## -         projektach: budowlanych , wykazie wyposażenia ,

## -         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

## -         specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.   Projekty budowlane , specyfikacje, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

3.   W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wynikający z dokumentacji projektowej, przedmiarowej, SIWZ ,ST oraz konieczności spełnienia warunków niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia ..........................

do dnia  15.10.2009  r.

§ 4

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nadto stanowi jej integralną część.

§ 5

1.   Zamawiający powołuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie inspektora nadzoru w osobie p. ………………………………….., legitymującego się upr. bud. nr …………………………….

2.   Inspektor  nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu niniejszą umową.

3.   Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p..........................., legitymującego się upr. bud. bez ograniczeń nr ............ w specjalności .................................... oraz kierowników robót wg poszczególnych branż budowlanych , których tożsamość została ustalona w odpowiednim załączniku do oferty.

§ 6

1.   Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy - bezzwłocznie po uprzednim opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego obustronnym uzgodnieniu.

2.   Harmonogram jak wyżej (sporządzony wg podziału ceny na składniki z podziałem na miesiące) .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian terminowych do harmonogramu.

3.   Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty, o których mowa w § 1 ust. 2 w 1 egzemplarzu.

§ 7

1.   Wykonawca wykona a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy.

2.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3.   W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

5.   Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r o odpadach(Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

6.   Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót wraz z protokółami potwierdzającymi przejęcie terenów robót przez poszczególnych właścicieli gruntów, na których realizowane były roboty.

§ 8

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1)   roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem zamówienia - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2)   odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty i wyposażenie – do wartości, nie mniejszej aniżeli wartość  wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 11 umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do jakości.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wraz z atestami higienicznymi zgodnie z PN.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Na zmianę materiałów, urządzeń itp. użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do projektów, o których mowa w § 1 ust. 1 bezwzględnie jest wymagana zgoda Zamawiającego i  autora dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotowego zamówienia zarówno na etapie wytyczenia geodezyjnego jak i inwentaryzacji powykonawczej .Inwentaryzacja w wersji mapowej oraz w postaci opisowej wg zakresu rzeczowego zadania.

§ 10

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót lub przy udziale następujących podwykonawców:.

§ 11

1.   Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, będące sumą wynagrodzeń za poszczególne elementy robót.

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) - ............................... zł,  słownie: ................................................. ……………………………………zł, w tym: podatek  VAT - …................... zł,  słownie: ........................………………………………zł, wartość netto -  ............................... zł,  słownie: ....................................................................................

………………………….  zł.

- Umowa niniejsza nie ulegnie zmianie , w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac .za wyjątkiem sytuacji określonej w  art. 632 paragraf 2 K.C.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach .Wykonawca w takim przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu wykonania części umowy .

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

(zapis niniejszego § zostanie dostosowany dla wybranej przez

Wykonawcę formy/ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 tj.: ......................................... zł. słownie: .........................………………… ………………………………………………………………….złotych.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ............................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

1)   70 %  (........................ zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2)   30 % (................... .zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmii.

- Dokument gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia ......... uwzględnia, że:

1)  100 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

2)  30 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, które zostały wymienione w pkt 20.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami będzie się należała Zamawiającemu.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 3 to wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia, którego ważność wygasa w terminie jak wyżej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającego, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

,

  - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

a)   za opóźnienie  w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b)   za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia  liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za wyjątkiem sytuacji określonej w art.145 Prawa Zamówień Publicznych.;

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za faktury w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

    - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

    - Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

    - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę .

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

        - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

        - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

    - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

          - oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

          - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

          - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

          - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

          - wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi,

          - wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

          - decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

          - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

          - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

    - Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokółu odbioru końcowego.

    - Podpisanie protokołu jak wyżej wstrzymuje również konieczność wykonania wszelkich robót/prac nie mających charakteru ani wady ani też usterki jednak koniecznych do wykonania na skutek zaleceń Komisji Odbiorowej, zdaniem której niewykonanie zaleconych robót/prac stanowi usterkę nie w rozumieniu niewielkiej wady, niedociągnięcia w trakcie wykonywania robót budowlanych lecz usterkę jako brak (niewykonanie) utrudniający lub uniemożliwiający prawidłowe lub skuteczne użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części.

    - W związku z ust. 7 Wykonawca obowiązany jest wykonać zalecenia, o których mowa wyżej oraz dokonać stosownych uzgodnień z Zamawiającym.

    - Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu umowy.

    - Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

    - Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru  w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie a w szczególności:

1)   Dziennika budowy,

2)   Zaświadczenia właściwych organów i jednostek, w tym zapisy z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U..Nr 61 , poz.417 )

3)   Protokółów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,

4)   Niezbędnych świadectw kontroli jakości,

5)   Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji umowy,

6)   Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7)   Oświadczenie kierownika budowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia  terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

    - Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

1.   Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokóle odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

2.   Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu =7 dni od daty ujawnienia się wady.

3.   Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1)   niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

2)   w innych przypadkach w ciągu 7 dni,

4.   Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 17

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało jedną fakturą wystawioną z podziałem na poszczególne elementy oferty  uznanych za zakończone zgodnie z ofertą.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury  stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru  protokół odbioru końcowego robót.

- Wykonawca  wystawi fakturę na Zamawiającego .

- Płatnik opłaci fakturę  końcową w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi – na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 18

Faktura za wykonane zamówienie będzie wystawiona w terminie 3 dni od daty podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 19 *

(zapis ten ulegnie stosownej zmianie jeżeli Wykonawca nie  będzie korzystał z podwykonawców)

Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 14 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 20

- Niedopuszczalna jest  pod  rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art.632 . § 1K.C.) .Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków , której nie można było przewidzieć , wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą , sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę ” (art.632. § 2 K.C)

§ 21

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- w przypadku stwierdzenia, uchybień, o których mowa w pkt 8.6. ppkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w  sytuacji określonej  w § 11 ust.4.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu stanu i wartości robót .,

c.   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni  usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub  wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w § 21 ust. 5 pkt 3,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI oraz tytułu XV KC., w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 23

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy terytorialnie sąd dla Zamawiającego.

§ 24

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. tj. dwa egzemplarze dla Zamawiającego ,  jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY                            	                                             WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do SIWZ

##### ZAMAWIAJĄCY:

##### Gmina Wielgie 87-603 Wielgie ul.Starowiejska 8 .

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie  że:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia / lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia/

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

*niepotrzebne skreślić.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.......................................					.......................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................

Pieczęć wykonawcy   	….......................................

Miejscowość, data

wykaz    oSÓB  i  PODMIOTÓW,

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie  .

| Lp. | ## OSOBY (imię i nazwisko kierownika budowy, kierownika robót) | ## KWALIFIKACJE ## ZAWODOWE (funkcja, uprawnienia budowlane, przynależność do izby inżynierów budownictwa) | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (rodzaj robót podlegających kierownictwu) |
| --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

1. Uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót szt. ......... .

2. Zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa szt. .......... .

| Lp. | PODMIOTY (nazwa i adres podwykonawcy) | ## KWALIFIKACJE ## ZAWODOWE (opis kwalifikacji) | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (rodzaj i ilość robót wykonywanych przez podwykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podwykonawcy - ........ szt.

.......................................					.......................................

.......................................					.......................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....................................

Pieczęć wykonawcy   	….......................................

Miejscowość, data

wykaz

wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych

minimum dwie o wartości 450 000,00 zł każda

| ##### LP | ## RODZAJ ROBÓT | ## WARTOŚĆ ROBÓT | DATA WYKONANIA | MIEJSCE WYKONANIA | DOKUMENTY potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | . |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Załączniki:

#### Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie -  szt.  ............

.......................................					.......................................

.......................................					.......................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

### Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………..

### NIP: ………………………………………………........................................................

REGON: ………………………………………….........................................................

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………….....

Tel. ………………………………………......................................................................

Faks: ………………………………………....................................................................

e-mail: …………………………………….....................................................................

Osoby upoważnione do podpisywania umowy:………………………………………..

# ………………………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:  pn ………………………………………………………………

Ogłoszonym w BZP nr ……………………………….dnia ………………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.: Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie

1)   w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); w tym umowy,

2)   za cenę ..................................... zł (brutto):

słownie:..................................................................................................zł (brutto)
(w tym: podatek VAT: ......%; koszt robót oraz wszelkie inne koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia),

za cenę netto ...................słownie zł ...............................................................................

.3)  termin wykonania do ........................ r.,

4)  okres gwarancji  min (36 miesięcy)  .........................  ………………miesięcy .

2.   Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w załączonej do SIWZ umowie.

3.    Zobowiązujemy się wykonać zamówienie:

1)   * w ramach sił własnych;

2)   * w ramach utworzonego konsorcjum (wykonawców występujących wspólnie)  związanego załączoną do oferty umową konsorcjalną;

3)   * przy pomocy  podwykonawców (tj. na zasadach art. 474 KC.) wykonamy jedynie zakres robót .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4.    Integralną część niniejszej oferty stanowi „Podział ceny na składniki wg przedmiarów dokumentacji

technicznej SIWZ ,specyfikacji technicznej wykonania zamówienia oraz wykazu wyposażenia

5.    Załącznikami do oferty są:

1)   dowód wniesienia wadium, w formie gotówki  lub  nazwa dokumentu i nr  ……………………………………..

2)   *umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,

3)   oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków,

4)   *aktualny odpis z właściwego rejestru, *aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej,

5)   aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego - ....... szt.,

6)   zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz *właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub *Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

7)   *polisa, *inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość zamówienia,

8)   wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa,

9)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych o wartości min 450 000,00 złotych, wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie. niepotrzebne skreślić

10) parafowany projekt umowy

.......................................					.......................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)